Приказ №17 Об установлении противопожарного режима в МКДОУ В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89) ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Установить в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении "Ортастальский детский сад" (далее – МКДОУ) противопожарный режим. 2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего по хозяйственной работе Тагирову Закиру - регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ; - проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения; - содержать постоянно свободными запасные выходы из здания; - не допускать сжигания мусора на территории; - следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально оборудованных местах в здании; - осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей; - проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий. - вывесить две схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара; - иметь электрофонарь на случай отключения электроэнергии. 3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора. Действия дежурного администратора: - незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01"; - организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации; - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; - до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами; - организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара. 4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий. 5 Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на старшую медицинскую сестру Тагирову Замину Старшей медицинской сестре Тагировой Замине постоянно следить за наличием необходимых лекарственных средств для оказания помощи в экстренных случаях. 6. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара. 7. Воспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, используя парциальную программу "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МКДОУ в течение рабочего дня. 10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Заведующий МКДОУ ______________/ С приказом ознакомлены: ______________/ТагировЗ. МЕД.Сестра Тагирова Замина Приказ №18 О назначении ответственного за пожарную безопасность в МКДОУ В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, работников Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Ортастальский детский сад" (далее – МКДОУ), в соответствии с требованиями противопожарного режима МДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в МДОУ заместителя заведующего по хозяйственной работе Гайвазова Р.М. 2. Ответственному за пожарную безопасность: - осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации; - проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации; - проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре; - ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации; - следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов; - обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний). 3. Ежегодно, в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора. 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Заведующий МКДОУ______________/Исрафилова С приказом ознакомлен: ______________/ Гайвазов Приказ №19 О проведении мероприятий по обучению работников МКДОУ мерам пожарной безопасности В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» и приказом Управления РД Сулейман- Стальского района ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Ортастальский детский сад" (далее – МКДОУ) до 01.05.2016 г 2. Утвердить программу обучения работников МКДОУ. 3. Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе: председатель комиссии: Исрафилова А.Г. – заведующий МДОУ; члены комиссии: - Гайвазов Р.М. – ответственный за пожарную безопасность – заместитель заведующего по хозяйственной работе; - Магомедова А.М. – старший воспитатель. 4. Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной безопасности. Ответственный Гайвазов Р.М., ответственный за пожарную безопасность в ДОУ. Срок до 15.05.2016. 5. Результаты проверки знаний оформить протоколом установленной формы. 6. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 7. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца после приема на работу. 8. Ответственность за координацию и контроль организации обучения мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой. Заведующий МКДОУ __________________/Исрафилова А.Г./ ___________________/Гайвазов Р.М./ План мероприятий по противопожарной безопасности МКДОУ на учебный 2016- 2017год 1; 2; 3. Наименование мероприятия; Срок выполнения; Ответственные. 1; 2; 3. Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней; Постоянно; Заведующий. Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: - приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в МКДОУ; - приказа об установлении противопожарного режима в МКДОУ; - приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников МКДОУ мерам пожарной безопасности; Сентябрь; То же. Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками; Февраль, август (1 раз в полугодие); Ответственный за пожарную безопасность. Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок); Декабрь. Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе; Сентябрь; Ответственный за пожарную безопасность. Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: - устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; - соблюдение противопожарного режима; - соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; - содержание территории; - содержание здания, помещений МКДОУ и путей эвакуации; - содержание электроустановок; - содержание сетей противопожарного водоснабжения; - учет и использование первичных средств пожаротушения в МКДОУ; - содержание пожарной сигнализации; В течение года; Заведующий, ответственный за пожарную безопасность. Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара; Апрель, октябрь; То же. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования; По договору с организацией 1 раз в три года; Соответствующая организация. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта); Один раз в 6 мес.; Ответственный за пожарную безопасность. Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей; Постоянно; То же. Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность; Август; –"–. Организация методической работы: - обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности; - оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях; - приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками; - взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома; - участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику; Постоянно по дополнительному плану Декабрь Постоянно То же –"–; Зам. зав. по УВР, воспитатели всех возрастных групп. Циклограмма работы ответственного за пожарную безопасность на учебный год Мероприятие; Месяц. 2016 г.; 2017г.. сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь; январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август. Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Контроль соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; +; +; +. Контроль складирования и сжигания мусора на территории; +; +; +; +; +; +; +. Проверка содержания здания, помещений МКДОУ и путей эвакуации; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Проверка содержания электроустановок; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Контроль содержания сетей противопожарного водоснабжения; +; +. Учет и использование первичных средств пожаротушения в МКДОУ; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Проверка пожарной сигнализации; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара; +; +. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования; +. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта); +; +. Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Проверка и смазка замков на распашных решетках; +; +. Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности; При оформлении на работу нового сотрудника. Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности; +; +. Нормативные документы - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп.) - Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"» (с изм. и доп.) - Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (с изм. и доп.) - Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" - Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 «"О введении в действие Правил пожарной безопасности" (вместе с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89)» (с изм. и доп.)